ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ________ от ________________НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

1. Наименование и адрес отапливаемого объекта _____________________________________ __________________________________________________________________________________

2. Отапливаемый объем зданий (м3)____________________; этажность __________________

3. Тепловая мощность котельной, (МВт/ч) и (Гкал/ч)______________________ в том числе на

отопление __________________ и горячее водоснабжение: максимальная _________________

средняя _______________________

(с баками, аккумуляторами)

4. Тип котельной /нужное отметить/ _________________________________________________

| Отдельно стоящая |  | Крышная |  | Модульная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пристроенная |  | Конструируемая |  | Встраиваемая |  |

5. Основное топливо ____________________ Резервное топливо _______________________  ГРУ или ГРПШ: давление газа, кПа_________________________________________________.

6. Водоподготовка /нужное отметить/

| Химическая водоподготовка |  | Магнитная обработка воды |  | Химический анализ воды прилагается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие обработки |  |  |  |  |  |

7. Требования к наличию узлов учета /нужное отметить/

| Расход газа |  | Тепловой энергии |  | Горячей воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроэнергии |  | Холодной воды |  |

8. Требования к регулированию температуры теплоносителя /нужное отметить/

| Полуавтоматическое |  | По температуре наружного воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- |

9.Положение котельной /нужное отметить/ __________________________________________

| Автоматизированная с диспетчерским обслуживанием |  | С обслуживающим персоналом |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Подрядчик на монтаж и пуско-наладку____________________________________________________

11. Необходимость разработки проектов: на привязку, котельную установку_____________________

12. Максимальное удаление потребителя  от теплоисточника (м)________________________________

Максимальная температура теплоносителя________ потери напора у потребителя Р, МПа_________

13. Условия поставки и отгрузки ____________________________________________________________

14. Технические условия Госэнергонадзора прилагаются_______________________________________

15. Особые условия: ________________________________________________________________________

## Заказчик

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Реквизиты |  |
| Контактное лицо |  |

М.П. _____________________

Подпись